Таблица №1.

Стандартный протокол для выявления эпилепсии.

|  | Ax T2 | Sag T1 | Ax T2 FLAIR | Ax 3D SPGR | Cor T1 3D SPGR | Cor T2 FLAIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOY | 240х18 | 240х240 | 240х240 | 240х120 | 220х220 | 220х220 |
| MATRIX | 256х320 | 256х256 | 256х192 | 256х192 | 256х256 | 256х192 |
| T1 (mS) | - | - | 2200 | 400 | - | 2000 |
| TR (mS) | 5440 | 500 | 9000 | 1184 | 30 | 8000 |
| TE (mS) | 88 | minimum | 120 | 4,2 | 6 | 111 |
| FA (градус) | 90 | 90 | 90 | 15 | 25 | 90 |
| Толщина среза (мм) | 5 | 5 | 5 | 1,6 | 1 | 3 |
| Расстояние между срезами (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0 | 0,5 |
| Количество срезов | 24 | 18 | 22 | 172 | 64 | 18 |